2021학년도 포리초등학교 겨울철 시설물 안전점검 결과 보고

1. 제안이유

○ 경기도교육청 학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례 제8조(안전점검)

2. 주요 내용

○ 학교의 장은 해마다 두 차례 이상 시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 교육장과

「경기도립학교 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례」에 따른 학교운영위원회에 제출하고,

이를 학교홈페이지 등에 공개하고자 학교시설물 겨울철 안전점검 실시 결과를 보고합니다.

○ 겨울철 안전점검 결과(점검기간 2021. 12. 13. ~ 12. 20.)

점검분야	점검내역	점검자	점검결과	비고
교육시설물 안전등급	교사동	자체점검	B등급	제3종시설물
	급식소,변전실, 창고	자체점검	B등급
	옹벽	자체점검	B등급
소방	매월 1회	㈜우리소방기술단	이상없음
	2021. 3. 22. 2021. 9. 16.		이상없음	소방종합정밀점검 소방작동기능점검
전기	매월 1회	㈜아이티씨	이상없음
승강기	매월 1회(급식실)	대영엘리베이터(주)	이상없음	정기검사(연1회)
	매월 1회(장애인용)
	2021.4.5.(급식실)	한국승강기안전공단	합격
	2021.1.4.(장애인용)
가스	2021. 12. 8.	한국가스안전공사	적합	정기검사(연1회)
정화조	급식실 연2회 교사동 연1회	가나위생	이상없음	2021. 9. 16. / 2021. 3. 25. 2021. 6. 18.
정수기	매월 1회	미래휴먼카리스	이상없음
정수기 수질검사	2021. 9. 7. / 2020. 11. 30. 2021. 3. 11./ 2021. 6. 14.	㈜워트랩생활환경연구원	적합	수질검사(연4회)
옥내급수관	2021. 6. 3.	㈜워트랩생활환경연구원	적합	수질검사(2년주기)
오수처리	매월 1회	㈜신화환경엔지니어링	적합
어린이 놀이시설	2021. 7. 19.	(사)한국장애인이워크협회 한국시험검사기술원	합격	정기점검(2023.8.16.만료)
	매월 1회	한국어린이놀이시설안전기술원	이상없음	안전점검대장 작성