안건

번호

제2022 – 1회 -  호

2022학년도 포리초등학교 해빙기 시설물 안전점검 결과 보고

심의연월일	2022. 04. 08.
제출자	행정실장

1. 제안이유

○ 경기도교육청 학교 시설물 안전 및 유지관리에 관한 조례 제8조(안전점검)

2. 주요 내용

○ 학교의 장은 해마다 두 차례 이상 시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 교육장과

「경기도립학교 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례」에 따른 학교운영위원회에 제출하고,

이를 학교홈페이지 등에 공개하고자 학교시설물 상반기 안전점검 실시 결과를 보고합니다.

○ 해빙기 안전점검 결과(2022. 3. 10. ~ 3.18  실시)

시설물 점검분야	점검일자 또는 횟수	점검자	점검결과	비고
소방	매월 1회	㈜우리소방기술단	이상없음
	2022.3.21.		이상없음	소방종합정밀점검
전기	매월 1회	㈜아이티씨	이상없음
승강기	매월 1회(급식실)	대영엘리베이터(주)	이상없음	정기검사(연1회)
	매월 1회(장애인용)
가스	2021.12.8.	한국가스안전공사	적합	정기검사(연1회)
정화조	급식실 연2회 교사동 연1회	가나위생	이상없음	.
정수기	매월 1회	미래휴먼카리스	적합	수질검사(연4회)
옥내급수관		㈜워트랩생활환경연구원		수질검사(연1회)
오수처리	매월 1회	㈜신화환경엔지니어링	적합
교육시설물	2021.11.03.	합동점검 (학교+교육청)	안전등급 B등급	교사동 3종시설물
어린이 놀이시설	2021.7.19.	(사)한국장애인이워크협회 한국시험검사기술원	합격	정기점검(2023.8.16.만료)
	매월 1회	자체점검	이상없음	안전점검대장 작성
급식실 안전	2022. 3. 10.	자체점검	이상없음
실험실 안전	2022. 3. 10.	자체점검	이상없음

끝.